广州软件学学院云等保测评实验实训室硬件部分项目询价公告

[编号：2021GR21050510]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：云等保测评实验实训室硬件部分项目

- 配置需求：（包括但不限于以下参数）

| 序号 | 产品 | 技术参数（硬件部分） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 | 1、英特尔至强金牌5218R(2.1GHz/20-core/27.5MB/125W)处理器*2 2、DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*8 3、1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*6 4、固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-3.5英寸(3.5英寸托架)*2 5、550W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线)*2 6、2U静态滑轨套件*1 7、SM212板载网卡-4xGE电口(I350)-RJ45*1 8、SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡 | 4台 |
| 2 | 服务器2 | 1、英特尔至强银牌4410(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器*2 2、DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2 3、1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*3 4、固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-3.5英寸(3.5英寸托架)*2 5、550W 白金交流电源模块 (含中国制式墙插交流电源线)*2 6、2U静态滑轨套件*1 7、SM212板载网卡-4xGE电口(I350)-RJ45*1 8、SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡 | 3台 |
| 3 | 交换机 | 华为S5720S-28P-LI-AC交换机 规格：24口千兆电+4口千兆光 | 3台 |
| 4 | 配线架理线架 | 模块化理线架，24档理线架 | 1批 |

（三）有关说明

1、质保期：在15天质保期间出现质量问题，无条件更换。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、保修服务：三年及以上免费上门保修服务，报修后第2个工作日上门服务，保修时间最长不超过3个工作日。所有零部件要贴有明确标识，方便与现有区分。

4、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常运行6个月后付清。

5、供货时间：在10天内完成供货并安装。每延迟一天供货，将扣除1%的货款。

6、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

（四）提供相关业绩证明材料并加盖报名单位公章。

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备及专业技术能力情况表）。

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册。

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”，所有文件均是一式5份。

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  学院办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

收件人：邓老师 87818005

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2021年6月8日16:30(北京时间)

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

网  址: http://bid.sise.cn

广州软件学院

2021年6月 2日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |
| 8 | 报价表（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |

- 附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

- 附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                          地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                               职务：

本公司就参加：                       （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

- 附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

- 附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。