广州软件学院3D打印实验室升级改造项目询价公告

[编号：2022GR22110551]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：3D打印实验室升级改造项目

（二）需求：（以下仅供参考）

3D打印工作室设备清单

| 采购项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SLD增材制造设备 | 主要技术参数 文件格式：STL、SCL 使用温度：10-28℃ 耗材属性：光敏树脂整机功率：240W 固定波长：405nm 相对湿度：30%-90% 储存温度：0-30℃树脂容量：2KG树脂 像素：3840*2140 机器毛重：68KG 打印软件：CHITUBOX 电源输入：110-220V 操作系统：CHITUBOX 打印方式：SD卡/U盘/USB 打印速度:20mm/h(z轴满尺寸） 插头标准：欧标、英标、美标（可选） 光源：进口138颗（LED）矩形光阵 耗材颜色：白/灰/肤/绿/黄/透明/黑/红色 打印层厚：0.25、0.05、0.075、0.1、.02mm 机器尺寸：670*460*640mm 成型尺寸：345*200*350mm 包装尺寸:790*580*780mm | 台 | 1 |
| FDM 3D增材制造设备 | 主要技术参数 打印技术 FDM 打印尺寸（mm） 235*235*250 机器尺寸（mm） 439*385*484 包装尺寸（mm） 546*425*210 净重/毛重 8kg/10kg 颜色 黑金 喷嘴 单喷嘴 喷嘴直径 0.4mm 打印速度 30-150mm/s 支持耗材 PLA, ABS, PETG，木质，碳纤维 智能辅助调平 支持 平台结构 铝基板平台 供料技术 远端送料 | 台 | 10 |
| FDM增材制造耗材 | PLA 线材直径：1.75mm1KG\卷公差±0.3mm 喷嘴温度：190-240℃底板：5-45℃ 保质期18个月颜色：绿色、紫色、红色、蓝色、白色、黄色、荧光绿色等 | 卷 | 30 |
| 三维扫描仪 | 扫描范围：20~1000mm 扫描精度：0.05~0.1mm 点距：0.25mm 工作距离：500 mm±30% 拼接方式： 标志点拼接，特征拼接、框架拼接 数据处理：全局注册/手动注册/点云去噪融合/无损网格化/补洞/曲率抽样 扫描方式：非接触式结构光面扫描/0.03S 接口/电源：USB2.0/12V5A/100-240V 60hz | 台 | 1 |
| 模型冲洗机 | 容量：38L 清洗尺寸：600*260*400 超声波功率：600W可调 电压：220V | 台 | 1 |
| 台式电脑 | I5 12400F 盒装 技嘉B660M-D2H 金士顿16G 西数250G-M.2带NVME协议+西数1TB机械 七彩虹1650灵动鲨4G 金河田机箱电源额定500W 飞利浦243S7QDSBF 双飞燕键鼠套装 | 台 | 2 |
| 墙体展示柜 | 木柜造型展柜带灯带 | 1项 |  |
| 宣传文化墙 | 装饰展板、工艺边框，版面由专业设计人员设计，美观实用。采用雪弗板打底，带灯带 | 1项 |  |
| 打印间无线监控 | 课室现有的电路配套设备 | 1项 |  |

1、质保期：在15天质保期间出现质量问题，无条件更换。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常使用6个月后付清。

4、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2022年12月 19日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2022年12月14 日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。