广州软件学院2023年度学校视频监控系统维保项目询价公告

[编号：2022GR22110553]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：2023年度学校视频监控系统维保项目

（二）需求：（以下仅供参考）

1、监控系统现状

（1）校园现有三套监控系统，包含1707支摄像枪、122个硬盘录像机等监控设施设备，分布在校园各个楼宇和校道等位置。

（2）三套监控系统中，其中两套主要使用大华公司产品（含有1660支摄像枪），由网络摄像枪及相关设施设备组成，所有视频信息汇集到监控中心，于2014年建成）。另一套监控系统使用海康威视公司产品，于2015年建成，包含47支网络枪及配套设备设施分别分布在专家楼和图书馆。

（3）目前现有系统和设备整体运行良好。

2、维修维保内容

（1）故障维修要求：

| 故障维修内容 | 要求响应时间及到场维护时间 | 考核未达标扣罚标准（单次） |
| --- | --- | --- |
| 一般故障（10个监控点内；非重要位置监控点） | 响应时间：30分钟，到场运维时间：4小时内 | 300元 |
| 较大故障（24个监控点内；非重要位置监控点） | 响应时间：30分钟，到场运维时间：3小时内 | 400元 |
| 重大故障（48个监控点内；非重要位置监控点） | 响应时间：30分钟，到场运维时间：2小时内 | 500元 |
| 特大故障（48个监控点以上；重要位置监控点） | 响应时间：15分钟，到场运维时间：1小时内 | 800元 |
| 系统瘫痪 | 响应时间：15分钟，到场运维时间：1小时内 | 1000元 |

（2）监控设备维保内容：

| 监控设备维保内容 | 要求维修时间 |
| --- | --- |
| 监控系统时间维护保养 | 每月至少两次调整需与北京时间一致 |
| 监控机柜设备设施维护保养清理 | 每月至少一次 |
| 监控中心、中心机房相关设备维护保养 | 每月至少一次 |
| 监控摄像点IP维护保养 | 每月至少一次 |
| 监控UPS电源检测维护保养 | 每季度至少保养一次 |
| 监控摄像机维护保养清理 | 每季度至少一次 |
| 监控线路维护保养 | 每季度至少一次 |

3、维保内容要求：

（1）前期需对校园监控系统进行一次全面的、彻底的性能检查；同时提交校园监控系统的监控分布点及线路走线图电子档和图纸。

（2）需对监控机柜及其里面的设备进行清理、清扫，摆放整洁、有序，并作上标签；对机柜的通风、散热、净尘、供电等设施进行检查整改。

（3）需定期对监控摄像枪、交换机、硬盘录像机、UPS等设备进行维护，除尘、清理、整洁，扫净监控设备显露的尘土、杂物等。

（4）需对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹给予修复，校准摄像机监控位置，调整摄像机监控角度高度，调整光圈镜头。

4、其他

（1）结合校园视频监控系统现状及年度维保费用给出合理的维护保养方案。

（2）本次维护保养期限为一年（2023年1月1日——2023年12月31日）。

（3）实地勘察时间：2022年12月21日9：30—11：30 或 14：00—16：00 。

（4）供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

（5）付款方式：按照季度（1-3月、4-6月、7-9月、10-12月）支付本项合同款，供方以每一个季度的维保费开具发票，学校10个工作日内支付。

（6）供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本），具有《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》资质（非广东省公安技防部门颁发的资格证书，必须同时提供在广东省公安技防部门的备案资料）。

- 必须确保合同签署方为实际实施维保方，否则按违约处理。

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

- 产品质量保证书及服务承诺（包含服务周期；服务能力及违约赔偿说明；维保维修过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2022年12月26日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2022年12月19 日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。