广州软件学院配电设备进行维护保养项目询价公告
[编号：2021GR21050515]
欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下： 

一、询价项目的名称、数量、型号等要求
 (一)询价项目的名称：配电设备进行维护保养项目
（二）配置需求：（具体维护数量按实际结算）：
	序号
	维护项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电力电缆
	米
	2549
	具体按实际结算

	2
	户内电缆头
	个
	32
	具体按实际结算

	3
	户外电缆头
	介
	2
	具体按实际结算

	4
	高压柜
	面
	31
	具体按实际结算

	5
	配电变压器
	台
	16
	具体按实际结算

	6
	接地网
	系统
	6
	具体按实际结算


（1） 维护期限：一年或三年，自2021年6月1日起至2022年5月31日止或自2021年6月1日起至2023年5月31日（可根据配电设备实际，确定维护期限），报价时需标明一年维保和三年维保的价格。
（2） 线上咨询电话：020-87818812。
（3） 有关说明：
建立管理档案，定期报送设备运行报告，报价须含所有配电设备、保护工程、运输和维护的所有费用。每
月不少于1次对代管范围内的电气设备进行巡视维护，建立代管电气设备设施的管理档案，定期报送《设备运行报
告》（详细内容可在合同上注明）。
1．维护目标：所有配电设施完好，各部件正常使用，保障学院用电。免费为用户的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验。
2．质保期：维护单位定期维护和检测相关的配电设备，在故障紧急状态下，接故障后2小时内响应并检修故障，恢复用电。
3．付款方式：所有的配电设备维护保养后，按维护方案完成验收确认后，维护单位开具相应的发票结算（支票结算）；
4．供货时间：合同签订后，维护单位可在约定时间内完成维护工作。进行维护保养工作中，不能影响学院用电使用。
（4）其他说明：
1.合同期内免人工费为用户的电气设施进行故障检修、规范保养和维护，进行高压设备的停、送电操作。
2.合同期内免人工费为代管的高、低压电房，变压器室进行清洁，做好防小动物安全措施的落实。
3.根据的需要，制定最佳用电方案，特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。
4.接受地方电力主管部门的监督和管理，接受用电方的监督和检查。
5需承担代管电气设备设施管理范围外的其他一切设备、人身安全责任和因代管设备故障造成生产经营的直接和间接的损失。
二、报价单位资格要求
（1）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）。
资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验。
产品质量保证书及服务承诺（包含施工周期；施工能力及违约赔偿说明；施工过程   

中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；
三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）
1、报价单位提交施工方案、报价资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册。
2、报价表：工程价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。       

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。
注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”，所有文件均是一式5份。
四、评审方法：
由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。
五、报价方式、截止时间及地点
（一）方式：
1、邮寄至：广州软件学院  学院办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990
收件人：邓老师 87818005
2、直接提交到行政楼 前台
（二）截止时间：2021年6月 8日16:30(北京时间)

六、采购单位名称，地址和联系方式。
采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师
网  址: http://bid.sise.cn

广州软件学院
2021年6月 2日
附件1：
报价单位提交资料一览表
项目名称： 
报价单位（盖章）：                            编号：
	序号
	项  目
	报名提交
资料要求
	审核情况

	
	
	
	（此栏由报价单位填写）

	1
	报价单位资格报名表
	原件
	 

	2
	诚信声明书
	原件
	

	3
	法定代表人证明书及其身份证复印件
	复印件
	 

	4
	法定代表人授权委托书
	原件
	

	5
	授权代表身份证复印件
	复印件
	

	6
	企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）；
	复印件
	 

	7
	业绩证明
	复印件
	

	8
	报价表（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章
	原件
	


附件2：
报价单位资格报名表
致：广州软件学院
我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目
（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。
	企业名称*
	　
	企业性质*
	　

	注册地址*
	　
	注册法人*
	　

	企业网址
	　
	注册资金*
	　

	通讯地址*
	　
	邮编*
	　

	经营地址*
	　
	传真
	　

	库房地址
	　
	　
	　

	总经理*
	　
	联系电话*
	　
	移动电话*
	　

	指定负责人*
	　
	联系电话
	　
	移动电话*
	　

	负责人身份证*
	　
	电子邮箱
	　

	营业执照代码*
	　
	有效期*
	　

	税务登记代码*
	　
	有效期*
	　

	经营方式
	自产直销
	代理产品

	配送方式
	自提
	送货入库


注：
1.  “*”为必须填写项。
2.  请在“  ”内打“√”
企业名称（公章）：
申请日期：  年   月   日
附件3：
公平竞争承诺书
声明企业：
                          地址：
声明人：                               
职务：
声明人：                               职务：
本公司就参加：                       （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：
本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。
     特此声明
声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：
（企业公章）：
                            年    月    日
附件4：
法定代表人身份证明书
                先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：
单位名称：（盖章）
    注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。
附件5：
法定代表人授权委托书
致：广州软件学院
　　本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
　　本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
　　 
　　　
    单位公章：          
　　地    址：
　　法定代表人（签字或盖章）：     
　　职    务：
　　被授权人（签字）：        
　　职    务：
附件6：售后服务承诺书格式
售后服务承诺书
编号：                                    项目： 
	售后服务内容
	1.
2.
3.
……

	可提供的优惠条件
	1.
2.
3.
……


报价单位授权代表（签字）：                     日期：
（报价单位公章）：
授权代表移动电话：                  
附件7：以下单独装袋密封并加盖公章
（一）报价总表
编号：                                           项目：
	总报价
	（小写）

	
	（大写）


*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用
（二）报价明细表
编号：                                                           项目：
	序号
	项目
	产品内容
	参数
	与需求差异内容
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。


