广州软件学院智慧课室S2211装修项目公告

[编号：2021GR21060523]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：智慧课室S2211装修项目

（二）配置需求：（包括但不限于以下参数）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌子 | 国产 | 2.4米*1.6米*0.75米 桌子:板 材：采用E1级密度板，硬度高，耐磨，防火、防腐，达国家环保标准。 脚 脚：钢架喷涂。 | 张 | 6 |  |  |  |
| 2 | 椅子 | 国产 | 全新进口PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背 高弹力海绵座垫，舒适透气，黑、灰、黄、橙四种颜色可选。 Φ12mm实心钢，表面细纱白处理椅架，金属质感，稳固性强，防滑脚垫 | 张 | 50 |  |  |  |
| 3 | 教室讲台 | 国产 | 1、尺寸：1500/750*850；优质高密度三聚氰氨板+冷轧钢架结合。 2、材料：台面为25MM优质高密度三聚氰氨板(台面颜色可选），钢制部分采用1.0mm-1.2mm优质冷轧钢板；箱体颜色为哑光灰白色，采用立体饰纹表面，钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准。 3、讲台下柜右侧可打开，布线、开启方便快捷，有效节省空间，外形美观大方，得点部位采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 4 | 封窗 | 定制 | 轻钢龙骨+硅钙板 | 平方米 | 16 |  |  |  |
| 5 | 封窗后吸音处理 | 定制 | 吸音处理 | 平方米 | 16 |  |  |  |
| 6 | 天面吸音棉 | 华美 | 厚9mm，胶水，脚手架 | 平方米 | 129 |  |  |  |
| 7 | 天花龙骨 | 杰宁 | 3000mm*50mm*0.6 | 平方米 | 129 |  |  |  |
| 8 | 铝合金微孔天花 | 杰宁 | 600mm*600mm*0.8mm | 平方米 | 129 |  |  |  |
| 9 | 天花收边条 | 杰宁 | 铝质，烤漆，30mm*30mm | 米 | 48 |  |  |  |
| 10 | 竹木纤维板 | 发宝隆 | 定制，宽600mm*厚9mm，中空 | 平方米 | 130 |  |  |  |
| 11 | 竹木纤维收边条 | 发宝隆 | 定制，40mm*40mm | 米 | 96 |  |  |  |
| 12 | 木质墙面基础 | 国产 | 40mm*40mm，刷防火涂料2遍，找水平 | 平方米 | 130 |  |  |  |
| 13 | 岩棉 | 华美 | 50mm | 平方米 | 130 |  |  |  |
| 14 | 地毯 | 国产 | 500*500mm;阻燃，地面清理，地面找平 | 平方米 | 130 |  |  |  |
| 15 | 木质门 | 国产 | 定制，对应现有拆除后的孔位 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 门锁 | 国产 | 电插锁 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 门拆除 | 定制 | 原有钢门拆除 | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 灯、风扇拆除 | 定制 | 原有风扇、灯具拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 监控摄像头迁移 | 整改 | 移至天花下 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 安全出口 | 敏华 | 安全出口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 应急照明 | 国产 | 后备90分钟 | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 辅材 | 国产 | 装修辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 垃圾清理 | 定制 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |

（三）有关说明

1、质保期：在15天质保期间出现质量问题，无条件更换。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、保修服务：三年及以上免费上门保修服务，报修后第2个工作日上门服务，保修时间最长不超过3个工作日。所有零部件要贴有明确标识，方便与现有区分。

4、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常运行6个月后付清。

5、供货时间：在10天内完成供货并安装。每延迟一天供货，将扣除1%的货款。

6、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

（四）提供相关业绩证明材料并加盖报名单位公章。

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备及专业技术能力情况表）。

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册。

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”，所有文件均是一式5份。

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  学院办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

收件人：邓老师 87818005

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2021年7月 11 日16:30(北京时间)

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

网  址: http://bid.sise.cn

广州软件学院

2021年7月 7日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |
| 8 | 报价表（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |

- 附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

- 附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                          地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                               职务：

本公司就参加：                       （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

- 附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

- 附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。