广州软件学院电梯日常维护保养询价项目

[编号：2023GR23100565]

欢迎符合资质的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

（一）询价项目的名称：  电梯日常维护保养项目

（二）数量：共有20台（其中直梯14台，扶梯6台）

（三）需求：（以下仅供参考）

| 序号 号 | 电梯品牌/型号规格 型号规格 | 使用地点 | 电梯注册代码/ 出厂编号 | 出厂合格证 | 电梯资料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 载重 | 速度 | 层/站 |
| 1 | 三菱LEHY-Ⅲ | 图书馆 | 31104401842015040011 | 150100116 | 1050 | 1.6 m/s | 5/5 |
| 2 | 三菱LEHY-Ⅲ | 图书馆 | 31104401842015040012 | 150100117 | 1050 | 1.6 m/s | 5/5 |
| 3 | 三菱LEHY-Ⅲ | 图书馆 | 31104401842015040013 | 150100118 | 1050 | 1.6 m/s | 5/5 |
| 4 | 三菱LEHY-Ⅲ | 图书馆 | 31104401842015040014 | 150100364 | 1200 | 1.6 m/s | 5/5 |
| 5 | 三菱LEHY-Ⅲ | 图书馆 | 31104401842015040015 | 150100365 | 1200 | 1.6 m/s | 5/5 |
| 6 | 三菱HOPE-ⅡG | 图书馆 | 31104401842015040002 | 150101118 | 1000 | 1.0m/s | 5/5 |
| 7 | 三菱LEGY | 专家楼 | 31104401842015040023 | 150301249 | 1050 | 2.0 m/s | 17/17 |
| 8 | 三菱LEGY | 专家楼 | 31104401842015040024 | 150301250 | 1050 | 2.0 m/s | 17/17 |
| 9 | 三菱LEGY | 专家楼 | 31104401842015040025 | 150305045 | 1050 | 2.0 m/s | 17/17 |
| 10 | 三菱LEGY | 专家楼 | 31104401842015040026 | 150305046 | 1050 | 2.0 m/s | 17/17 |
| 11 | 三菱LEHY-III | 知行楼 | 31104401842016100030 | 160901848 | 1200kg | 1.6m/s | 6/6 |
| 12 | 三菱LEHY-III | 知行楼 | 31104401842016100029 | 160901847 | 1200kg | 1.6m/s | 6/6 |
| 13 | 三菱ELENESSA | 新食堂 | 31304401842017030001 | 170201085 | 1050kg | 1.6m/s | 5/5 |
| 14 | 三菱ELENESSA | 新食堂 | 31304401842017030002 | 170201086 | 1050kg | 1.6m/s | 5/5 |
| 15 | 三菱KSSBFII | 新食堂 | 35004401842021100001 | 21K2S354745 | 6000P/h | 0.50 m/s | 4.5 m |
| 16 | 三菱KSSBFII | 新食堂 | 35004401842021100002 | 21K2S354746 | 6000P/h | 0.50 m/s | 4.5 m |
| 17 | 三菱KSSBFII | 新食堂 | 35004401842021100003 | 21K2S35473 | 6000P/h | 0.50 m/s | 4.5 m |
| 18 | 三菱KSSBFII | 新食堂 | 35004401842021100004 | 21K2S354744 | 6000P/h | 0.50 m/s | 4.5 m |
| 19 | 三菱KSSBFII | 新食堂 | 35004401842021100005 | 21K2S354741 | 6000P/h | 0.50 m/s | 5.0 m |
| 20 | 三菱KSSBFII | 新食堂 | 35004401842021100006 | 21K2S354742 | 6000P/h | 0.50 m/s | 5.0 m |

（四）其他说明

1、保养合同期：一年。

2、有关说明：

（1）提交日常维护保养费报价时请分全包和半包两种方式提交：

（2）应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为报名的附件。

（3）日常维护需有专人驻点在学校或在学校附近，接到故障通知后，应当在1小时内抵达现场进行处理；在紧急情况下须在30分钟内赶到现场。

（4）现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

（5）作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

（6）以书面报告对所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求进行说明。

（7）对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

（8）建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

（9）在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。配合完成电梯检验检测机构对电梯的定期检查、检验和年审工作，参与电梯安全管理活动。

3、付款方式：先服务，后收费，付款周期：季付。开具有效发票，到期后一周内付款，以支票汇款方式支付。

4、地点：学校内

- 报价单位资格要求

- 在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2023年10月 30日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2023年10月 20 日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。