广州软件学院配电设备进行维护保养项目询价公告

[编号：2024GR24090588]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：配电设备进行维护保养项目

（二）需求：（以下仅供参考）

- 配电设备进行维护和保养（需附维护方案和报价单）。

- 维护范围：供电部门的产权分界点及学校内变压器之间连接的电气设备。

- 内容及数量（具体维护数量按实际结算）：

| 序号 | 维护项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 2549 | 按实际结算 |
| 2 | 户内电缆头 | 个 | 32 | 按实际结算 |
| 3 | 户外电缆头 | 个 | 2 | 按实际结算 |
| 4 | 高压柜 | 面 | 31 | 按实际结算 |
| 5 | 配电变压器 | 台 | 16 | 按实际结算 |
| 6 | 接地网 | 系统 | 6 | 按实际结算 |

- 有关要求：

维护情况：

- 运行设备位置：10kv太平站F20干线#64杆。

- 检查电房环境控制箱工作情况。

- 检查防小动物设施（驱鼠器）情况。

- 检查电房内照明灯数量情况。

- 检查电房空调，通风设备情况。

- 检查电房地面，电缆坑，房顶等情况。

- 检查接地系统情况。

- 检查电房门，窗，门锁情况。

- 检查绝缘工具，开柜锁匙，操作把手，开关车台情况。

- 检查一次接线图版情况。

- 检查设备外部情况。

- 检查设备各引线接头，电缆，母线等情况。

- 检查电缆沟内情况。

- 检查继电保护装置面板，各指示灯与设备运行状态，各压板，各信息继电器指示情况。

- 检查负荷现象情况。

年度完成的主要工作：

- 每个电房年度巡视至少12次以上（每月至少一次），建立代管电气设施管理档案，定期报送《设备运行报告》。

- 每年为代管范围内的电气设备按国家规范进行1次预防实验。

- 根据实际情况安排故障检修协助用户恢复用电。

- 为用户的电气设施进行故障检修，规范保养和维护，进行高压设备的停，送电操作。

- 现场测量负荷使用情况。

- 进行年度托管设备运行状况总评。

- 维护目标：所有配电设施完好，各部件正常使用，保障学校用电。

- 免费为用户的高压绝缘杆、高压验电笔、高压绝缘靴及高压绝缘手套做预防性试验。

（二）询价项目的名称二:低压配电柜维护保养（需附维护方案和报价单）。

1、数量：共60个（具体维护数量按实际结算）

| 序号 | 安装地点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号电房 | 个 | 9 |  |
| 2 | 2号电房（三楼） | 个 | 12 |  |
| 3 | 紫薇楼电房 | 个 | 7 |  |
| 4 | 日新楼电房 | 个 | 6 |  |
| 5 | 金桂园箱变 | 个 | 6 |  |
| 6 | 3号电房 | 个 | 12 |  |
| 7 | 4号电房 | 个 | 8 |  |
| 合计： |  |  | 60 |  |

2.有关要求

维护要求

- 检查母线及其下引线情况。

- 检查二次回路接线情况，熔断器情况以及绝缘电阻的摇测情况。

- 检查电容柜情况。

- 检查各指示灯和断路器漏电开关等情况。

- 检查各柜体批示灯和控制器开关位置情况。

- 检查各软起动器、变频器的紧固件情况。

进线开关的日常保养

保养要求：确保断路器分闸正常使用。

- 检查设备的清洁程度。

- 检查设备铭牌情况。

- 清洁和清理灰尘、霉菌和氧化物，同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。

- 检查断路器室内无异物情况。

- 清洁和清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。

- 检查端子连接的螺栓等情况。

- 检查滑动触点或端子排上的线缆情况。

3. 其他说明：

a、对所维护保养设备的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。合同期内免人工费为用户的电气设施进行故障检修、规范保养和维护，进行高压设备停、送电操作。

b、提出合理化建议，书面报告所维护保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及更换修理需求。合同期内免人工费为代管的高、低压电房，变压器室进行清洁，做好安全措施的落实，部件只收取零件费。

c、根据的需要，制定最佳用电方案，特殊情况下的保供电方案和故障应急方案。

d、接受地方电力主管部门的监督和管理，接受用电方的监督和检查。

e、需承担代管电气设备设施管理范围外的其他一切设备、人身安全责任和因代管设备故障造成生产经营的直接和间接的损失。

f、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

（三）维护期限：一年或三年（报价单价可根据配电设备的实际，提供两个报价方案一年或三年期限）。

（四）现场查看时间：2024年9月24日- 9月25日上午9：30—下午16：30（联系人;张老师87818812）

（五）质保期：维护单位定期维护和检测相关的配电设备，在故障紧急状态下，接故障后2小时内响应并检修故障，恢复用电。

（六）付款方式：先服务，后收费。所有的配电设备维护保养后，按维护方案完成验收

确认后，维护单位开具相应的发票结算

（七）供货时间：合同签订后，维护单位可在约定时间内完成维护工作。进行维护保养

工作中，不能影响学院用电使用。

二、报价单位资格要求

- 在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）。

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验。

- 产品质量保证书及服务承诺（包含施工周期；施工能力及违约赔偿说明；施工过程   中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2024年9月30日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院 行政办公楼一楼 总务基建处

- 采购单位名称，地址和联系方式。

联系人：邓老师 020-87818005

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2024年9月20日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

以下格式也可自行制作

*价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 产品内容 | 品牌、规格 | 与需求差异内容 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。