广州软件学院传感器原理与应用实验室改建询价项目

[编号：2023GR23060564]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：  传感器原理与应用实验室改建项目

（二）需求：（以下仅供参考）

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fpga开发板 | 1.FPGA：EP4CE10F17C8，LE：10320，RAM：414Kbit 2.接口：≥RS232×1、RS485×1、CAN×1、USB Slave（USB转串口用）×1、TF卡接口×1、 DS18B20/DHT11接口×1、网口(1000M)×1、摄像头接口×1、WIRELESS接口×1、RGB LCD接口×1、MCU LCD接口x1、HDMI接口×1、OLED/摄像头接口×1、ATK-Module接口×1、电源接口×1 3.音频：板载音频CODEC芯片，板载喇叭，支持PWM DAC音频 4.其他：蜂鸣器、≥4个LED、≥4路轻触按键、≥1路电容触摸按键、JTAG座、光环境传感器（光强、距离、红外三合一传感器）、RTC实时时钟、AD/DA转换、≥6位数码管、1组3.3V电源输入输出接口、1组5V电源输入输出接口、1路红外遥控接收、上下两层亚克力板保护 5.USB Blaster下载器 6. ≥4.3寸RGB屏800x480 | 54 | 套 |
| 2 | 鸿蒙系统AI开发套件 | (1)主控芯片不低于rk3568; (2)内存≥ 4GB LPDDR3 ; (3)存储器 ≥ 32GB eMMC; (4)10寸显示屏（带电容触摸屏）； (5)摄像头1个； (6)支持系统： openharmony3.1release以上（支持ubunt20.04以上 + android12 以上的优先考虑）； (5)wifi、以太网等常用通讯接口； (7)GPIO口引出； (8)套件必备的线材和文档。 | 54 | 套 |
| 3 | 边缘计算K210开发板 | 编程语言：支持microPython、C语言 编程软件：CanMVIDE、VScode、kendryte IDE 显示屏尺寸：2.0寸 摄像头：OV2640 AI算力：≥1TOPS | 54 | 套 |
| 4 | 示波器 | a.模拟带宽: ≥100MHz; b.模拟通道数：≥2; c.实时采样率：≥1GSa/s; d.存储深度：≥24Mpts; e.波形捕获率：≥30000wfms/s; f.时基范围：2ns/div至50s/div; g.输入阻抗：1M欧+-1%¦¦13pF+-3pF; h.总线解码：RS2332,I2C，SPI | 26 | 套 |
| 5 | 信号发生器 | a.通道：≥2通道； b.最高频率：≥60MHz c.采样率：≥200MSa/s d.波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形 e.工作模式：输出通道、持续、调制、频率扫描 f.频率范围：1uHz~60MHz | 26 | 套 |
| 6 | 电源 | 双路直流稳压电源30V5A 交流输入电压:AC 220V±10% 50Hz 额定输出电压:0~30V 电压可调(双路) 额定输出电流:0~5A 电源可调(双路) 显示精确度:±0.5%rdg+2个字 纹波和噪声:≤1mVrms 负载稳定度:≤0.01%+3mV 数显分辨率:电压0.1V，电流0.01A 辅助电源电压:5V 辅助电源电流:3A 保护方式:限流降压方式。短路保护，过温保护 工作方式:恒流恒压 工作散热方式:强风制冷 同步误差：<0.5%+10mV(2通道) 串联调整率：<300mV 纹波噪声：<2mVrms 5Hz~1MHz | 6 | 套 |
| 7 | LoRa无线节点模块 | a.板载MCU：M3内核主控芯片 b.通讯模组：基于SX1278+STM32L071射频模组；最大传输速率37.5Kbps ；工作主频：433/470MHz； 通讯支持Radio层通信和MAC层通信 c.要求通讯模组和主控mcu之间可以跳线选择断开与连接； d. 一套≥3个节点，一套配≥12套传感器节点板 | 54 | 套 |

（四）其他说明

1、提供终身免费电话服务支持。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常使用6个月后付清。

4、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2023年10月24日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2023年10月20日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。